ANEXA 4

MODEL DOSAR DE APLICARE

Specificații de preț

| Denumire | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar MDL (TVA 0%) | Suma MDL (TVA 0%) | Termenul de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea, instalarea, conectarea la rețea și punerea în funcțiune a sistemului fotovoltaic hibrid cu puterea instalată de 30 kW pe acoperișul grădiniței | contract | 1 |  |  | Până la 90 zile calendaristice de la semnarea contractului |
| Total |  |  |  |  |  |

| Nr. | Denumire | UM | Cantitatea | Preț MDL (TVA 0%) | Suma MDL (TVA 0%) | Termen de implementare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elaborarea și avizarea documentației de proiect | set |  |  |  |  |
| 2. | Invertor hibrid (model/tip) | buc |  |  |  |  |
| 3. | Panouri solare monocristaline (model/tip) putere ≥600 W | buc |  |  |  |  |
| 4. | Acumulatoare ≥60kWh (model/tip) | set |  |  |  |  |
| 5. | Optimizatoare pentru panouri (model/tip) | set |  |  |  |  |
| 6. | Cabluri, tablouri de distribuție, aparate de comutație/protecție, accesorii (AC și DC) (model/tip) | set |  |  |  |  |
| 7. | Echipament de evidență tehnică a puterii și energiei electrice generate/consumate (model/tip) | set |  |  |  |  |
| 8. | Sistem de fixare panouri (model/tip) | set |  |  |  |  |
| 9. | Lucrări de montare și asigurarea supravegherii de autor a proiectului pe parcursul executării lucrărilor | set |  |  |  |  |
| 10. | Lucrări de instalare a contoarelor inteligente. Plata pentru serviciile de desigilare/sigilare a panourilor de evidență va fi asigurată de membrii comunității de energie. | buc |  |  |  |  |
| 11. | Lucrări de instalare a modemelor (după caz) | buc |  |  |  |  |
| 12. | Lucrări de instalare a concentratoarelor (după caz) | buc |  |  |  |  |
| 13. | Lucrări de încercări și măsurări; punerea în funcțiune (PIF) a CEF, inclusiv conectarea la internet | set |  |  |  |  |
| 14. | Setarea sistemului informațional de gestiune a invertorului pe platforma web a producătorului | set |  |  |  |  |
| 15. | Procesul-verbal de darea în exploatare/actul de delimitare (contract) semnat între beneficiar și operatorul de rețea. Documentele de dare în exploatare a centralei electrice fotovoltaice: actul de corespundere a instalației electrice eliberat de organul de supraveghere energetică de stat (după caz) | set |  |  |  |  |
| 16. | Termen de implementare la cheie, din data semnării contractului | Luni | - | - | - |  |
| 17. | Garanția generală | Luni | - | - | - |  |
|  | TOTAL OFERTA | - | - | - |  |  |

Certificatul de urbanism pentru proiectare și avizul de racordare vor fi puse la dispoziție de către beneficiar.

Ofertantul:

Adresa:

Semnătura:

Numele, Prenumele:

În calitate de: