# PROCES-VERBAL DE TESTARE, RECEPȚIE ȘI PREDARE-PRIMIRE

Sistem inteligent de evidență a consumului de apă – satul Molovata

Contract nr. ___________ | Data recepției: ______________ | Locul: Primăria Molovata

# 1. Comisia de recepție

| Nr. | Nume și prenume | Instituție/rol | Semnătură |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

# 2. Documente verificate

| Nr. | Document | Prezentat | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Studiul de soluții aprobat și schema de amplasare a contoarelor de bilanț | Da / Nu |  |
| 2 | Lista echipamentelor instalate, cu marca, modelul și numărul de serie | Da / Nu |  |
| 3 | Pașapoarte tehnice și manuale | Da / Nu |  |
| 4 | Certificate de conformitate și de calitate | Da / Nu |  |
| 5 | Buletine de verificare metrologică | Da / Nu |  |
| 6 | Certificate de garanție | Da / Nu |  |
| 7 | Licențe software și date de administrare | Da / Nu |  |
| 8 | Procese-verbale de instruire | Da / Nu |  |
| 9 | Rapoarte de configurare, testare și remediere | Da / Nu |  |

# 3. Verificarea cantitativă și tehnică

| Nr. | Echipament | Cantitate contractată | Cantitate instalată | Model/serie | Conform | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contoare DN15 | 400 |  |  |  |  |
| 2 | Contoare de bilanț | 5 |  |  |  |  |
| 3 | Seturi instalare contoare de bilanț | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Gateway-uri/echipamente LoRaWAN | 1 set |  |  |  |  |
| 5 | Server și UPS | 1 set |  |  |  |  |
| 6 | Software operator | 1 licență |  |  |  |  |
| 7 | Aplicație mobilă | 1 soluție |  |  |  |  |

# 4. Teste funcționale

| Nr. | Test | Rezultat așteptat | Rezultat obținut | Conform |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transmiterea automată a datelor de la contoare către server | Conform caietului de sarcini |  | Da / Nu |
| 2 | Stabilitatea comunicației LoRaWAN pe întreg teritoriul intravilan al satului Molovata | Conform caietului de sarcini |  | Da / Nu |
| 3 | Afișarea consumului și istoricului | Conform caietului de sarcini |  | Da / Nu |
| 4 | Detectarea scurgerilor și consumului continuu | Conform caietului de sarcini |  | Da / Nu |
| 5 | Generarea alarmelor și notificărilor | Conform caietului de sarcini |  | Da / Nu |
| 6 | Detectarea stării comunicației | Conform caietului de sarcini |  | Da / Nu |
| 7 | Comanda de închidere/deschidere a supapelor | Conform caietului de sarcini |  | Da / Nu |
| 8 | Monitorizarea contoarelor de bilanț și a sectoarelor DMA | Conform caietului de sarcini |  | Da / Nu |
| 9 | Calcularea balanței hidraulice | Conform caietului de sarcini |  | Da / Nu |
| 10 | Generarea și exportul rapoartelor în Excel/CSV/PDF | Conform caietului de sarcini |  | Da / Nu |
| 11 | Exportul datelor beneficiarului | Conform caietului de sarcini |  | Da / Nu |
| 12 | Gestionarea utilizatorilor și nivelurilor de acces | Conform caietului de sarcini |  | Da / Nu |
| 13 | Funcționarea aplicației Android și iOS | Conform caietului de sarcini |  | Da / Nu |
| 14 | Backup și restaurare | Conform caietului de sarcini |  | Da / Nu |
| 15 | Funcționarea serverului și UPS | Conform caietului de sarcini |  | Da / Nu |

# 5. Instruirea

Data sesiunii: ____________________________________________

Număr participanți: ____________________________________________

Teme acoperite: ____________________________________________

Materiale predate: ____________________________________________

Observații: ____________________________________________

# 6. Neconformități și termen de remediere

| Nr. | Neconformitate | Acțiune de remediere | Termen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

# 7. Concluzia comisiei

☐ Sistemul este recepționat integral, fără obiecții.

☐ Sistemul este recepționat cu rezervele minore indicate, care nu împiedică utilizarea.

☐ Recepția este amânată până la remedierea neconformităților.

☐ Recepția este refuzată din cauza neconformităților esențiale.

Data începerii garanției: ____________________

| Beneficiar/Achizitor | Contractant |
| --- | --- |
| Reprezentant: ______________________________ | Reprezentant: ______________________________ |
| Funcție: ______________________________ | Funcție: ______________________________ |
| Semnătură: ______________________________ | Semnătură: ______________________________ |
| Data: ______________________________ | Data: ______________________________ |