[image: image1.png]Parteneriat pentru

Dezvoltare



[image: image2.png]o GUVERNAREA
BAZATA PE
o DATE

LN N )
+ L
oo

Elvetia.






TERMENI DE REFERINȚĂ 

privind contractarea unei companii de construcție în cadrul proiectului „CONSOLIDAREA GUVERNĂRII BAZATE PE DATE DEMOGRAFICE FIABILE ȘI DEZAGREGATE PENTRU AUTORITĂȚILE CENTRALE ȘI LOCALE”
26 august 2025
Context: Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunță concurs de oferte în vederea selectării unei/unor companii (organizații) de construcție în cadrul proiectului „Consolidarea guvernării bazate pe date demografice fiabile și dezagregate pentru autoritățile centrale și locale” implementat de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) în perioada 1 februarie - 31 decembrie 2025. 
Scopul proiectului: consolidarea capacității autorităților locale de a implementa politici publice eficiente și bugete transparente, prin utilizarea datelor despre populație și prognozelor demografice.
Obiectivul concursului: Contractarea unei companii de construcție care va efectua lucrări de reconstrucție a scenei din Parcul Budești din s. Budești, mun. Chișinău.  
Detaliile privind serviciile solicitate sunt prezentate în Lista cantităților de lucru, Anexa 1 de mai jos. 
Rezultate așteptate: Compania selectată va presta serviciile specificate conform condițiilor solicitate de Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” în prezentul document şi în baza contractului semnat între părţi (compania selectată şi CPD).
I. DOSARUL DE APLICARE va include în mod OBLIGATORIU următoarele elemente: 
1) Copia certificatului de înregistrare;

2) Oferta financiară (Anexa 2), în MDL, la cota zero TVA – actele privind aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere vor fi expediate furnizorului selectat;
3) Condițiile/termenii de executare a lucrărilor;
4) Declarația de Integritate semnată (Anexa 3 de mai jos).

*Termenul de executare va fi stabilit de fiecare companie/organizație de comun acord cu furnizorul selectat, dar nu va depăși 45 de zile calendaristice din momentul semnării contactului.
MODUL DE ÎNTOCMIRE A OFERTELOR FINANCIARE: Oferta financiară va conține, în mod OBLIGATORIU data, semnătura conducătorului, amprenta ștampilei, rechizitele bancare şi datele de contact ale aplicantului (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail, numele deplin al persoanei de contact). Modelul ofertei financiare a se vedea în Anexa 1 a acestui document.
(!) Oferta financiară nesemnată, fără dată şi ştampilă nu va fi valabilă.
Termenul de valabilitate a ofertelor este de 30 zile.
II. CERINȚE MINIME DE CALIFICARE:

Pentru a se califica, furnizorul aplicant trebuie să aibă cel puțin doi ani de activitate în domeniul serviciilor solicitate.
III. CRITERII DE EVALUARE:
· Oferta financiară va fi evaluată în baza principiului celui mai mic preț dintre ofertele tehnice acceptabile, dar și calitatea serviciilor propuse;
· Termenii de prestare și condițiile de garanție propuse. 
*CPD își rezervă dreptul de a da prioritate companiile aplicante locale și/sau celor din raza mun. Chișinău!!!
**Companiile incluse în Lista de interdicție a operatorilor economici ai Agenției de Achiziții Publice https://tender.gov.md/ro/lista-de-interdictie nu vor fi acceptate la concurs și vor fi descalificate. 
IV. PLATA PENTRU SERVICIILE PRESTATE
CPD va efectua plățile prin virament bancar, în baza actelor de recepție a serviciilor. Transferul către prestator poate fi efectuat în mai multe tranșe, în lei (MDL). 
Perioada de executare a contractului Septembrie - Octombrie 2025.
V. INSTRUCȚIUNI PRIVIND DEPUNEREA DOSARULUI DE APLICARE:
1. Ofertele însoțite de toate documentele, parte a dosarului de aplicare, vor fi expediate doar în format electronic la adresele de email: cojocaru.cristina.cpd@gmail.com. 
2. Subiectului mesajului va indica numele companiei și denumirea cererii de oferte, după modelul:     
         ”Denumirea Companiei - Oferta companie de construcție, or. Nisporeni
3. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 3 septembrie 2025. 

Pentru informații suplimentare: 
· Cojocaru Cristina, tel. 069844829, e-mail: cojocaru.cristina.cpd@gmail.com 

Anexa 1
	Lucrari de reconstructie a scenei din Parcul Budesti din s.Budesti
	

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Reconstructia scenei
	
	

	1
	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m
	59,00

	 2
	TsA04C1


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la  fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala   adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare
	m3
	8,00

	 3
	CB01B
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile
	m2
	84,00

	 4
	CC01B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv
	kg
	1 800,00

	 5
	CA04I1


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 20/16( Bc20/B250). Pentru inaltimi mai mari de 35 m la betoanele turnate cu mijloace clasice si mai mari de 15 m la betoanele pompate, (se exclud resursele ciment, nisip, pietris) *beton preparat la uzina de beton cu certificat de conformitate

Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,04
	m3
	18,00

	 6
	CF01F


	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar ciment  M 100-T (fara adaos de var) preparat cu malaxorul in santier
	m3
	6,00

	 7
	TsD7A1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%
	100 m3
	0,85

	 8
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t
	48,00

	 9
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	m3
	2,80




Anexa 2
Modelul ofertei financiare*

*Compania/organizația/furnizorul aplicant/ă poate substitui această ofertă financiară printr-un deviz de cheltuieli elaborat special în scopul executării acestei lucrări.
**Specificațiile tehnice prezentate sunt estimative și pot fi ajustate de compania de construcție în funcție de măsurările făcute la fața locului și în coordonare cu beneficiarul final. 
	Item
	Specificaţii
	Unitatea de măsură
	Cantitatea conform datelor din proiect 
	Preţ unitate, MDL TVA 0
	Suma totală, MDL TVA 0

	Orașul Nisporeni, lucrări de amenajare și pavare a curții din incinta CRISB ,,Încredere"

	1.1 Manopera 

	Zidar
	h-om
	6,00
	
	

	Betonist
	h-om
	36,01
	
	

	Fierar beton
	h-om
	52,20
	
	

	Dulgher
	h-om
	152,88
	
	

	Pavator
	h-om
	1,68
	
	

	Muncitor necalificat
	h-om
	25,4295
	
	

	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,92
	
	

	Total Manopera 
	

	1.2. Materiale de construcție

	Item/ Specificații
	Unitatea de măsură
	Cantitatea conform datelor din proiect
	Preţ unitate, MDL TVA 0
	Suma totală, MDL TVA 0

	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm
	m3
	0,5684
	
	

	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm
	m3
	3,4132
	
	

	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	7,68
	
	

	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,252
	
	

	Scinduri de rasinoase
	m3
	1,344
	
	

	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,084
	
	

	Decofrol
	kg
	10,08
	
	

	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)
	kg
	2 625,00
	
	

	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	19,188
	
	

	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,2065
	
	

	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm
	kg
	1 845,00
	
	

	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	8,40
	
	

	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	10,08
	
	

	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	4,20
	
	

	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	2,78
	
	

	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	8,412
	
	

	Total Materiale de construcții
	

	1.3 Echipament/utilaje

	Item
	Specificații
	Unitatea de măsură
	Cantitatea conform datelor din proiect
	Preţ unitate, MDL TVA 0
	Suma totală, MDL TVA 0

	Autopompa
	h-ut
	1,98
	
	

	Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)
	h-ut
	1,80
	
	

	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,1176
	
	

	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	7,3967
	
	

	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,7224
	
	

	Buldozer
	h-ut
	0,324
	
	

	Vibrator de adincime
	h-ut
	3,60
	
	

	Centrala de beton
	h-ut
	1,026
	
	

	Malaxor argila
	h-ut
	2,10
	
	

	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	17,346
	
	

	Autobasculanta-10t
	h-ut
	1,8384
	
	

	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,042
	
	

	Total Echipament
	

	1.4
	Asigurare medicală și socială 
	

	1.5
	Cheltuieli de transport 
	

	1.6
	Cheltuieli de regie
	

	1.7
	Beneficiu de deviz
	

	Total Deviz 
	

	Termenul de executare a lucrărilor 
	

	Semnătura confirmă următoarele:

- oferta financiară este valabilă 30 zile.

- termenul de executare a lucrărilor din ziua semnării contractului: maximum 45 zile.

Numele Prenumele: ________________                                                                        Semnătură: ______________________

Datele bancare:

L.S.


Anexa 3.

DECLARAȚIE DE INTEGRITATE
pentru furnizorii de servicii şi bunuri
Prin prezenta, ________________________________________________________, reprezentată de către

                                                              (denumirea furnizorului/furnizoarei)

__________________________________________________________ declară pe propria răspundere, că: 

                              (funcţia, numele şi prenumele)

· nu va fi implicat(ă) în comiterea de infracţiuni, evaziune fiscală, acte conexe corupţiei sau fapte de comportament corupţional; 

· nu va fi implicat(ă) în obţinerea unor avantaje (ne)patrimoniale nejustificate; 

· nu va primi/oferi cadouri sub formă de bunuri sau servicii de la/către Beneficiar care pot influenţa decizia Beneficiarului sau furnizorului;

· nu va participa la activități frauduloase care duc la un câștig personal sau pentru Beneficiar;

· nu va încuraja şi falsifica documentele, inclusiv ajustarea neoficială post-factum semnării acestora;

· nu va tolera conflictul de interes şi va anunţa imediat Beneficiarul despre aceasta;

· nu va divulga date cu caracter personal, fără acordul prealabil al Beneficiarului;

· nu va accepta şi încuraja mişcări băneşti fără documente de suport autentificate prin semnătură şi ştampilă (contract, cont de plată, facturi, act de predare-primire etc.); 

· nu va accepta şi încuraja plata remunerării nedeclarate fiscal;

· nu va încuraja şi accepta lucrul cu mijloace băneşti sub formă de cash.

Mă angajez să raportez imediat Beneficiarului orice situaţie sau posibilă situaţie de fraudă şi să declar orice modificare apărută în legătură cu cele menționate mai sus, la adresa de e-mail: cpd.integritate@gmail.com.

Sunt conştient(ă) că nerespectarea declaraţiei de integritate şi generarea situaţiilor de fraudă pot conduce la rezilierea imediată a contractului încheiat între părţi, cheltuielile fiind suportate de partea vinovată.

Data____________________________

Semnătura  _________________________


