Anexa 3

LISTA DOCUMENTELOR LEGISLATIVE ȘI NORMATIVE DE BAZĂ PRIN PRISMA CĂRORA VA FI IMPLEMENTAT PROIECTUL

Tabelul nr. 2

| Nr. d/o | Denumirea Actului legislativ/normativ |
| --- | --- |
|  | Codul nr. 434/2023 urbanismului și construcțiilor |
|  | HG 743/2024 , cu privire la asigurarea calității construcțiilor |
|  | HANRE 475/2021, privind aprobarea Regulamentului de admitere în exploatare a instalațiilor electrice |
|  | HANRE 743/2024, privind aprobarea Regulamentului cu privire la comunitățile de energie din surse regenerabile |
|  | HANRE 394/2019 privind aprobarea documentului normativ-tehnic în domeniul energeticii NE1-02:2019 “Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice” |
| 6. | HANRE 74/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale și modificarea unor acte normative aprobate de ANRE |
| 7. | NCM A.08.02:2014„Securitatea și sănătatea muncii în construcții” |
| 8. | NCM G.01.02:2015 Proiectarea şi montarea instalațiilor electrice în clădirile locative şi sociale |
| 9. | NCM G.01.03:2016, Dispozitive electrotehnice |
| 10. | NCM A.07.03 – 2002, REGULAMENT CU PRIVIRE LA MONITORIZAREA OBIECTIVELOR ÎN CONSTRUCŢIE DE CĂTRE AUTORUL PROIECTULUI |
| 11. | NCM G.02.02:2018, Amenajarea protecției clădirilor şi construcțiilor contra trăsnetului |
| 12. | CP A.08.01 – 96, INSTRUCŢIUNI DE VERIFICARE A CALITĂŢII ŞI DE RECEPŢIE A LUCRĂRILOR ASCUNSE ŞI/SAU ÎN FAZE DETERMINANTE LA CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII AFERENTE |
| 13. | SM EN 50549-2:2019, Prescripții pentru centrale electrice destinate a fi conectate în paralel cu rețele electrice de distribuție. |
| 14. | SM EN IEC 62446-2:2020, Sisteme fotovoltaice (PV). Cerințe pentru încercări, documentație și mentenanță. Partea 2: Sisteme conectate la rețea. Mentenanța sistemelor fotovoltaice |
| 15. | Manualele producătorilor de echipament (invertoare, panouri, sisteme de fixare, aparate de comutație/protecție ș.a.) |