Anexa 6 MODEL DOSAR DE APLICARE Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Cantitatea; Preț unitar (TVA 0%); Suma fără TVA 0%; Termenul de livrare. 1; 2; 3; 4; 5; 6. Proiectarea, instalarea și conectarea la rețea a unui sistem Fotovoltaic cu putere instalată de 32 kWp în curtea Grădiniței; contract; 1; Până la 90 zile calendaristice de la semnarea contractului. Proiectarea, instalarea și conectarea la rețea a unui sistem Fotovoltaic cu putere instalată de 17 kWp pe acoperișul Centrului cultural; contract; 1; Până la 90 zile calendaristice de la semnarea contractului. Total.

| Nr. | Denumire | UM | Cantitatea | Preț, MDL (Tva 0%) | Suma, MDL (TVA 0%) | Termen de implementare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elaborarea și avizare documentației de proiect | set |  |  |  |  |
| 2. | Invertor hibrid (model/tip) | buc |  |  |  |  |
| 3. | Panouri solare monocristaline (model/tip) putere xxx | buc |  |  |  |  |
| 4. | Optimizatoare pentru panouri (model/tip) | set |  |  |  |  |
| 5. | Cabluri, aparate de comutație, protecție, accesorii (AC și DC) (model/tip) | set |  |  |  |  |
| 6. | Sistemul de automatizare pentru branșamente (model/tip) | set |  |  |  |  |
| 7. | Sistem de fixare panouri (model/tip) | set |  |  |  |  |
| 8. | Lucrări de montare și asigurarea supravegherii de autor a proiectului pe parcursul executării lucrărilor | set |  |  |  |  |
| 9. | Lucrări de încercări și măsurări; punerea în funcțiune (PIF) a CEF, inclusiv conectarea la internet | set |  |  |  |  |
| 10. | Procesul verbal de darea în exploatare/actul de delimitare (contract) semnat între beneficiar și operatorul de rețea. Documentele de dare în exploatare a centralei electrice fotovoltaice: actul de corespundere a instalației electrice eliberat de organul de supraveghere energetică de stat (după caz), | set |  |  |  |  |
| 11. | Termen de implementare la cheie, din data semnării contractului | luni | - | - | - |  |
| 12. | Garanția generală | Luni | - | - | - |  |
|  | TOTAL OFERTA | - | - | - |  |  |

Certificatul de urbanism pentru proiectare și avizul de racordare vor fi puse la dispoziție de către beneficiar.

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________